附件

水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

危险化学品安全管理实施细则

第一章  总则

第一条 为加强实验室危险化学品的管理，防止事故发生，保障人身和财产安全，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）、《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》(教技函〔2019〕36号)和《关于下发<河海大学危险化学品安全管理办法>》（河海校政〔2019〕164号）等文件精神，结合实验室实际情况，特制订本实施细则。

第二条 本细则所称危险化学品，是指《易制毒化学品管理条例》（国务院第445号令）及其实施细则、《危险货物分类与品名编号》(GB6944-86)、《常用危险化学品的分类及标志》(GBl3690－92)和《危险货物品名表》(GBl2268-90)中规定的范围，包括易制毒、易燃、易爆、易腐蚀、巨毒、放射性等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

第二章  组织管理

第三条 实验室危险化学品安全管理坚持“谁主管、谁负责”，“谁使用、谁负责”的原则。

第四条 实验室主任是本单位危险化学品安全管理工作的第一责任人，全面负责本单位危险化学品安全管理工作。实验室分管平台副主任负责实验室危险化学品的安全管理、组织制定危险化学品管理制度和应急预案、组织开展危险化学品安全检查、安全宣传教育以及应急演练。

第五条 实验室指定专门的危险化学品管理人员，负责落实危险化学品安全管理工作的要求，编制和上报危险化学品台账，审核危险化学品申购人资质，定期检查相关制度执行情况，督促危险化学品使用人员按章操作，宣传危险化学品相关知识和使用注意事项。

第六条 使用危险化学品的实验员是危险化学品安全管理的直接责任人，负责全面严格落实危险化学品安全管理要求，做好危险化学品管理动态台账，制定安全操作规程、事故应急处理预案。

第三章  采购管理

第七条 严禁任何单位和个人私自购买危险化学品，不得伪造、买卖、出借或者以其它方式转让危险化学品购买凭证。危险化学品的采购、供应工作应严格按照公安部门有关许可制度办理，采购人员要严格按规章制度办事。

第八条 危险化学品购买申请人根据合理的实验任务或科学研究需求，严控采购数量，填写《河海大学非管制类危险化学品购买审批表》或《河海大学管制类危险化学品购买审批表》等学校相关申请材料，经实验室分管负责人审核后，报实验室及设备管理处审批，按照学校购买流程进行统一购买。

第四章  储存与使用管理

第九条 危险化学品须存放在实验室危化品小型中转站，必须配备符合安全要求的储存柜，储存数量必须符合公安部门的要求，分类分项存放，专人管理；实验室应配备相应危险化学品的安全技术说明书。

第十条 易制毒、易制爆危险化学品的储存、使用和流向登记按照国家相关部委发布的《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）、《易制爆危险化学品治安管理办法》（公安部令第154号）等相关文件规定执行，严格遵守“双人双锁”的规定。

第十一条 剧毒化学品的管理严格按照国家相关部委和地方相关部门发布的《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）和《江苏省教育科研和医疗单位剧毒化学品治安安全管理规定》（苏公规〔2013〕4号）等文件规定执行，遵守“五双”管理制度，即“双人保管、双人收发、双人领用、双人双锁、双本账”，配备专门的保险柜并固定。

第十二条 严禁将危险化学品带离实验室，严禁将食物等个人生活用品带入实验室。

第十三条 实验室须建立危险化学品动态台账，如实记录危险化学品的领取（使用）量、领取（使用）人、储存量、领取（使用）时间等信息，出入库必须进行核查登记。

第十四条 危险化学品入库须进行严格的检查和验收，凡库存及实验室使用的药品，必须有明显的标签。无标签的药品一律禁止存放和使用。

第十五条 领用危险化学品时，仓库钥匙保管人必须同时到场，药品主管人员负责计量、登记，药品协管人员负责监督、复核，登记时注明药品名称、用途、用量和使用时间等，领用人必须是所属单位在籍工作人员或项目负责人指定人员，不得代领、冒领。药品主管人员应以实验所需用量为准，准确计量付给领用人，并向领用人详细说明注意事项和监管责任。

第十六条 领用人使用危险化学品，要注意安全防范，领用人领用危险品后负责监管危险品的使用情况，采取正确的操作方法，及时使用。使用后的空容器要及时处理，废溶液和渣滓在妥善处理后，倒入废液池，严禁随意抛弃或带出实验室。剩余的危险化学品应再次计量并立即送入专用仓库登记保存，若无法收回，则必须有药品主管人员在场，共同销毁。领用人在实验结束后负责对实验场所进行清理，经药品主管人员检查同意后方可离开。

第十七条 危险化学品应每月清点一次，做到账物相符。若发现药品减少，应立即上报实验室负责人，实验室负责人应立即上报主管部门，并组织人员进行追查。因违反危险化学品管理规定所造成的责任事故，按有关规定追究相关人员责任，情节严重构成犯罪者，移送司法机关处理。

第五章  回收及处置管理

第十八条 实验室危险废物产生与处理应遵循“减量化、资源化和无害化”的原则，禁止混合收集、存储性质不相容而未经安全性处置的危险废物，严禁直接丢弃。

第十九条 实验产生的危险废物须做好台账管理，记录危险废物名称、化学特性和数量，分类回收；定期集中送至实验室及设备管理处指定地点，由学校委托有资质的单位对危险废物进行进行集中处置。

第二十条 危险废物的收集须符合“废液入桶、空瓶和化学污染物入箱”的要求；废液、空瓶及化学污染物的收集存储必须符合规范，危险废物包装容器上须张贴名称、类别、数量等信息。

第六章  人员培训及防护

第二十一条 使用危险化学品之前，操作人员必须掌握相关理化特性、防护要点、安全操作规程和应急救援等知识，指导教师确保学生切实掌握相关安全知识，并在教师监督指导下开展实验。

第二十二条 涉及危险化学品管理的相关人员，应积极参加培训、交流、进修等活动，取得相应证书，并作为危险化学品购买申请审批的依据，对于长期不参加危险化学品相关培训的人员，取消其申请购买危险化学品的资格。

第二十三条 使用危险化学品的人员应按照国家《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）配备合适的防护用品，实验时必须按要求穿戴防护用品。

第七章  应急管理

第二十四条 实验室应制定相应危险化学品突发事件应急预案，报实验室及设备管理处和保卫处备案。

第二十五条 发生危险化学品安全事故时，实验室应按照《河海大学突发事件总体应急预案》（河海校政〔2019〕90号）和《河海大学处置突发事件应急预案》（河海委发〔2014〕11号）要求进行信息上报和处置。

第八章  附则

第二十六条 本细则由水文水资源与水利工程科学国家重点实验室负责解释，未尽事项按国家和地方有关法律法规执行。

第二十七条 本细则自颁布之日起执行，原《水文水资源与水利工程科学国家重点实验室化学危险品安全管理实施细则》（河海重点实验室〔2013〕3 号）同时废止。