水文水资源与水利工程科学国家重点实验室

贵重仪器设备功能

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 功能 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低本底液闪仪 | Tri-Carb 3170 | 测定水中的氚活度 | 苏治国 |
| 2 | 气体同位素质谱仪 | MAT253 | 测定水中氘、氧、DIC，有机碳、氮同位素 | 苏治国 |
| 3 | 便携式光合作用测定系统 | LI-6800 | 测定植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用 | 谢永玉 |
| 4 | 分布式光频域温度测量仪 | WELLDONE | 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度与应变监测 | 谢永玉 |
| 5 | 探地透视仪 | 瑞典MALA | 隧道衬砌检测，管线探测，坝体、路面、路基检测、地质分层及基岩探测，电缆、管道及空洞探测 | 谢永玉 |
| 6 | 土壤粒径分析仪 | SEDIMA4-12 | 测定土壤粒径分布 | 谢永玉 |
| 7 | 细胞膜片钳 | 200B | 测定生物体细胞中的电信号 | 燕文明 |
| 8 | 超高效液相色谱仪 | UltiMate 3000 | 测定水体中的有机污染物。 | 燕文明 |
| 9 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 800 | 微生物膜结构分析等。 | 燕文明 |
| 10 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION | 测定水中的多种金属离子。 | 燕文明 |
| 11 | 扫描电子显微镜 | 日立SU3500 | 测定材料的微结构。 | 燕文明 |
| 12 | 连续流动分析仪SAN++ | 荷兰 SKALAR SAN++ | 测定总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮等指标。 | 燕文明 |
| 13 | 超高分辨液质联用仪 | QE | 测定环境中的高分子有机污染物，如蛋白等。 | 燕文明 |
| 14 | 间断化学分析系统 | 6600 | 野外用，测定水体中的蓝绿藻、DO、pH、浊度等指标。 | 燕文明 |
| 15 | 固液剖面微型传感器测量系统 | MU-METER | 微界面中的DO、Eh、pH、NO等微米级分析。 | 燕文明 |
| 16 | 多参数水质检测仪 | SAN++ | 测定总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮等指标。 | 燕文明 |
| 17 | 高精度水氢氧同位素分析系统 | L2130-i | 测定水中氘、氧 | 衣鹏 |
| 18 | 井型探测器 | GCW4023 | 测定水体、土壤中多种放射性同位素含量 | 衣鹏 |
| 19 | 森林树木水分-茎流-根区水分运移立体观测系统 | LI-TDP-GS3 | 观测树木的树体、表面及根区的水分运动。 | 高云 |