附件1：

水灾害防御全国重点实验室

仪器设备功能介绍

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 功能介绍 | 所属实验平台 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式光频域温度测量仪 | WELLDONE | 大坝、河堤、桥梁的混凝土凝固与养护温度与应变监测 | 水文水资源规律实验平台 | 谢永玉 |
| 2 | 便携式光合作用测定系统 | LI-6800 | 测定植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用 |  |  |
| 3 | 集成一体式机载高光谱激光雷达测量系统 | caiarain | 无人机搭载高光谱、激光雷达系统，测量地面物体如地形、植物、水体等，并进行数据分析。 |  |  |
| 4 | 机载高光谱成像仪 | gaiarain | 无人机搭载高光谱系统，测量地面物体如地形、植物、水体等，并进行数据分析。 |  |  |
| 5 | 机载激光雷达 | lidar-eco | 无人机搭载激光雷达系统，测量地面物体如地形、植物、水体等，并进行数据分析。 |  |  |
| 6 | 探地透视仪 | MALA | 隧道衬砌检测，管线探测，坝体、路面、路基检测、地质分层及基岩探测，电缆、管道及空洞探测 |  |  |
| 7 | 冻土消融与冰冻模拟环境变化箱 | 研发组装 | 冻土消融与冰冻模拟环境变化箱可自由设定温度变化区间、冻融循环周期和循环次数，可实现试样在不同温度变化过程、温度变化幅值下以及不同降雨、辐照作用下冻融过程中水分迁移、冰冻层变化、水转化过程等相关基础研究，同时还可对试样冻融过程中的温度、水分进行动态采集。 |  |  |
| 8 | 场发射扫描电子显微镜 | JSM-IT800SHL | 在水工混凝土结构性能老化、损伤过程中所涉及的本学科以及交叉学科如化学、物理、材料等领域有着非常广泛的应用，可以实现结构表面微观形貌的超高分辨率的扫描、观察和成像，同时该系统丰富的软硬件接口可以搭载特定的检测系统，在对形貌进行观察的同时对结构进行微区成分定性、定量分析以及对元素分布进行检测和分析。由于该仪器的应用领域广泛，可以预见该仪器的使用频率将会很高。 |  |  |
| 9 | 声波层析成像仪 | i600 | 通过显示全波形超声波扫描，配合门控容量来实现标准流量检测功能,能立即检查出材料的空隙、分层、裂纹和腐蚀等缺陷。 |  |  |
| 10 | 超高分辨液质联用仪 | QE | 测定环境中的高分子有机污染物，如蛋白等 | 水生态及水环境实验平台 | 燕文明、李敏娟 |
| 11 | 间断化学分析系统 | YSI | 现场测定DO、pH、TDS等指标 |  |  |
| 12 | 固液剖面微型传感器测量系统 | MU-Meter | 测定微界面中的溶解氧、氧化还原点位等垂向梯度 |  |  |
| 13 | 多参数水质检测仪 | SAN++ | 测定总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮等指标 |  |  |
| 14 | 细胞膜片钳 | 200B | 测定生物体细胞中的电信号 |  |  |
| 15 | 超高效液相色谱仪 | UltiMate 3000 | 测定水体中的有机污染物 |  |  |
| 16 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 800 | 微生物膜结构分析等 |  |  |
| 17 | 电感耦合等离子体质谱仪 | NexION | 测定水中的多种金属离子 |  |  |
| 18 | 扫描电子显微镜 | SU3500 | 测定材料的微结构 |  |  |
| 19 | 连续流动分析仪SAN++ | SKALAR SAN++ | 测定总氮、总磷、氨氮、硝氮、亚硝氮等指标 |  |  |
| 20 | 便携式气质联用仪 | GRIFFIN G510 | 快速鉴别有毒物质，主要用于现场测定各类气体 |  |  |
| 21 | 悬液芯片系统（快速多维分子筛选系统 | Bio-Plex 200 | 用于免疫检测、酶学分析、受体-配体检测、核酸杂交检测等 |  |  |
| 22 | 中高压液相层析系统（蛋白纯化系统） | NGC Quest 10 Plus | 为天然产物、生物制品层析纯化 |  |  |
| 23 | 全自动细胞分选仪S3e | S3e | 分选细胞，用于流式细胞分析、功能性研究或下游分析 |  |  |
| 24 | 单细胞微滴制备系统 | ddSEQ | 单细胞微滴制备 |  |  |
| 25 | 微滴分析仪（微滴式数字PCR系统） | QX200 Droplet Reader | 适合于含量极低核酸分子的检测等差异微小的基因表达研究 |  |  |
| 26 | 高速落地型超速冷冻离心机 | OPTIMA XPN-100 | 蛋白质等样本的提取 |  |  |
| 27 | 超临界CO2萃取仪 | Spe-ed SFE-basi | 有机物萃取与浓缩 |  |  |
| 28 | 高效快速萃取系统 | Flex-HPSE | 有机物萃取与浓缩 |  |  |
| 29 | 全自动多联机样品处理系统 | GPC800-Vortex | 有机物萃取与浓缩 |  |  |
| 30 | 电位滴定仪 | 905 | 测定碳酸根与碳酸氢根 |  |  |
| 31 | 有机元素分析仪 | FlashSmart | 测定固体样品中的总氮、总碳等指标 |  |  |
| 32 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 测定水体中的总氮、总碳等指标 |  |  |
| 33 | 氧化亚氮同位素分析仪 | DELTA V | 用于各类水体的氢、氧同位素测定及气体如N2O和CH4的氮、氧、碳同位素的测定 | 同位素实验平台 | 苏治国 |
| 34 | 碳同位素分析仪 | EA Isolink | 连续流方式高精度测定H、O、C、N的同位素比 |  |  |
| 35 | 氢氧同位素测试系统 | L2130-i | 测量雪样，降水，地表水，河湖水，大气水汽等各类水样中氢氧同位素比 |  |  |
| 36 | 高精度水氢氧同位素分析系统 | L2130-i | 测量δ18O和δD的浓度 |  |  |
| 37 | 气体同位素质谱仪 | MAT253 | 测定水中氘、氧、DIC，有机碳、氮同位素 |  |  |
| 38 | 低本底液闪仪 | Tri-Carb 3170 | 测定水中的氚活度 |  |  |
| 39 | 森林树木水分-茎流-根区水分运移立体观测系统 | LI-TDP-GS3 | 观测树木的树体、表面及根区的水分运动 | 水文模拟与公共信息资源实验平台 | 高云 |
| 40 | 多通道土壤碳通量自动测量系统（类乌齐） | SF9000 | 采用非色散红外技术，高精度、快速、在线测量大气中的二氧化碳和水汽浓度。 |  |  |
| 41 | 多通道土壤碳通量自动测量系统（山南亚桑水库） | SF9000 |  |  |  |
| 42 | 多通道土壤碳通量自动测量系统（哲古湖） | SF9000 |  |  |  |
| 43 | 多通道土壤碳通量自动测量系统（南京） | SF9001 |  |  |  |
| 44 | 植物茎流测量系统 | CR1000X | 测量植物茎秆茎流速度，适用于茎干较粗的树木和高大植物。 |  |  |
| 45 | 液体晃荡实验平台及配套的测量系统 | L215M | 高频运动模拟/运动追踪/压力及液位数据采集分析 |  |  |
| 46 | 探地雷达 | Geoscanners AKULA-9000C | 利用电磁波无损探测地质目标内部结构 | 高原寒区水文综合实验平台 | 张蓉蓉 |
| 47 | 基于多通道电阻率成像的分布式冻土及溶融监测系统（高密度电法仪） | SuperSting R8/IP | 进行冻土、地面、水上、井中高密度探测 |  |  |
| 48 | 侧扫雷达测流系统 | Ridar-800 | 用于天然流域大江大河的表面流速、断面流量自动连续监测 |  |  |
| 49 | 小流域流量水位自动监测系统 | YDH-1 | 量水堰 |  |  |
| 50 | 冻土观测系统 | ZY4100、ZY4000 | 实时获取土壤冻融状态、未冻水含量和土壤温度，区分冻层与非冻层深度、并同步获取影响冻土冻融变化的气象、土壤环境要素 |  |  |
| 51 | 冰川观测系统（西藏高原寒区冰川-冻土观测系统） | VZ-6000 | 冰面气象站系统、称重式雨雪量计、涡动能量平衡系统、水文断面测量系统、土壤呼吸测定系统、便携式土壤水分测定仪、三维激光扫描仪 |  |  |
| 52 | 冰川观测系统（生态水文子系统） | TR-DS-2DC | 获取监测区域冰川现场照片和视频的影像资料；监测季节性冻土或永久冻土层温度梯度廓线 |  |  |